留坝至凤县天然气输气管道工程

项目简介及线路工程标段划分情况

陕西燃气集团工程有限公司

2022 年 12 月 1 日

本工程为新建工程，线路施工位于宝鸡市凤县境内，途径凤县留凤关镇及双石铺镇，线路长度约32.65km，管径为 D219.1，设计压力6.3MPa。

本标段主要工程内容：

| 桩号 | 类别 | 主要工程量 |
| --- | --- | --- |
| （桩号： F076-F415） | 线路工程 (GA1) | 宝鸡市凤县段（F076-F415），D219.1，线路长度约 32.65km。 |

| 线路土建共分为3个标段，具体如下： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段名称 | 桩号区段 | 区段类型 | 分段长度（km） | 备注 |
| 1 | 一标段 | F076-F180 | 平原段 | 10.61 |  |
| 2 | 二标段 | F180-F280 | 平原段 | 10.76 |  |
| 3 | 三标段 | F280-F415 | 山区段 | 11.28 |  |
| 合计 |  |  |  | 32.65 |  |

线路安装共分为2个标段，具体如下：

| 序号 | 标段名称 | 桩号区段 | 区段类型 | 分段长度（km） | 总长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段 | F076-F228 | 平原段 | 16.48 | 16.48 |  |
| 2 | 二标段 | F228-F280 | 平原段 | 4.89 | 16.17 |  |
|  |  | F280-F415 | 山区段 | 11.28 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 32.65 | 32.65 |  |