陕西燃气集团工程有限公司

容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一(F1单元+F3单元标段)管件等

材料采购

竞争性谈判采购文件

陕西燃气集团工程有限公司

项目管理部（安全办公室）

二〇二三年十一月

## 我公司拟对容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一(F1单元+F3单元标段)管件等材料采购进行比价洽谈，特邀请贵公司参与洽谈。该项目具体情况如下：

- 项目名称：容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一(F1单元+F3单元标段)

二、报价清单及要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45°电熔弯头 | dn110 | dn110 | 个 | 18 |  |
| 2 | 45°电熔弯头 | dn160 | dn160 | 个 | 4 |  |
| 3 | 45°电熔弯头 | dn200 | dn200 | 个 | 9 |  |
| 4 | 45°电熔弯头 | dn63 | dn63 | 个 | 75 |  |
| 5 | 90°电熔弯头 | dn110 | dn110 | 个 | 48 |  |
| 6 | 90°电熔弯头 | dn160 | dn160 | 个 | 17 |  |
| 7 | 90°电熔弯头 | dn200 | dn200 | 个 | 9 |  |
| 8 | 90°电熔弯头 | dn63 | dn63 | 个 | 83 |  |
| 9 | Cu/CuSO4长效参比电极（含填料包和导线） |  |  | 支 | 14 |  |
| 10 | PVC保护管套 | dn63 | dn63 | 米 | 2308 |  |
| 11 | T型分路器 | RSB-I-SG1/2-GB/T26002 | RSB-I-SG1/2-GB/T26002 | 个 | 3611 |  |
| 12 | 标志带 |  |  | 米 | 84 |  |
| 13 | 底座阀 | DN15 PN1.6MPa | DN15 PN1.6MPa | 个 | 7222 |  |
| 14 | 地面标识 |  |  | 个 | 952 |  |
| 15 | 电缆 | vv-1KV/1×10 | vv-1KV/1×10 | 米 | 140 |  |
| 16 | 电熔等径三通 | dn110 | dn110 | 个 | 2 |  |
| 17 | 电熔等径三通 | dn160 | dn160 | 个 | 3 |  |
| 18 | 电熔等径三通 | dn200 | dn200 | 个 | 2 |  |
| 19 | 电熔端帽 | dn110 | dn110 | 个 | 58 |  |
| 20 | 电熔端帽 | dn160 | dn160 | 个 | 10 |  |
| 21 | 电熔套筒 | dn110 SDR17 | dn110 SDR17 | 个 | 888 |  |
| 22 | 电熔套筒 | dn160 SDR17 | dn160 SDR17 | 个 | 266 |  |
| 23 | 电熔套筒 | dn200 SDR17 | dn200 SDR17 | 个 | 107 |  |
| 24 | 电熔套筒 | dn63 SDR11 | dn63 SDR11 | 个 | 557 |  |
| 25 | 电熔异径三通 | dn110/dn63 | dn110/dn63 | 个 | 313 |  |
| 26 | 电熔异径三通 | dn160/dn110 | dn160/dn110 | 个 | 49 |  |
| 27 | 电熔异径三通 | dn160/dn63 | dn160/dn63 | 个 | 20 |  |
| 28 | 电熔异径三通 | DN200/dn110 | DN200/dn110 | 个 | 23 |  |
| 29 | 电熔异径三通 | DN200/dn160 | DN200/dn160 | 个 | 6 |  |
| 30 | 镀锌钢管 | DN15 | DN15 | 米 | 5398 |  |
| 31 | 镀锌钢管 | DN25 | DN25 | 米 | 5358 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | DN40 | DN40 | 米 | 5355 |  |
| 33 | 镀锌钢管 | DN40外爬 | DN40外爬 | 米 | 1381 |  |
| 34 | 镀锌钢管 | DN80套管用 | DN80套管用 | 米 | 196 |  |
| 35 | 防拆卸表接头 | DN15 | DN15 | 个 | 7144 |  |
| 36 | 防拆卸丝堵 | DN25 | DN25 | 个 | 359 |  |
| 37 | 防沉降金属软管 | DN40 L=500mm | DN40 L=500mm | 个 | 327 |  |
| 38 | 钢塑转换 | DN100/dn110 | DN100/dn110 | 个 | 14 |  |
| 39 | 钢塑转换 | DN150/dn160 | DN150/dn160 | 个 | 8 |  |
| 40 | 钢塑转换 | DN200/dn200 | DN200/dn200 | 个 | 6 |  |
| 41 | 焊具链接用不锈钢波纹软管 | DN10连接双眼灶用 | DN10连接双眼灶用 | 根 | 3638 |  |
| 42 | 焊具链接用不锈钢波纹软管 | DN15连接燃气热水器用 | DN15连接燃气热水器用 | 根 | 3638 |  |
| 43 | 井圈 井盖Φ760 | 铸铁 | 铸铁 | 套 | 16 |  |
| 44 | 井身Φ760 |  |  | 座 | 14 |  |
| 45 | 警示标志带 |  |  | 米 | 8841 |  |
| 46 | 聚乙烯胶带 |  |  | 卷 | 28 |  |
| 47 | 均压线 |  |  | 处 | 14 |  |
| 48 | 螺纹球阀 | DN15 PN1.6MPa Q11F-16T | DN15 PN1.6MPa Q11F-16T | 个 | 3572 |  |
| 49 | 镁合金棒形阳极 | 11kg/支 1组 | 11kg/支 1组 | 支 | 14 |  |
| 50 | 热镀锌扁钢 | 25×4 | 25×4 | 米 | 1795 |  |
| 51 | 软铜线 | BVR-6㎡ | BVR-6㎡ | 米 | 3270 |  |
| 52 | 三层PE防腐层（加强级） |  |  | 平米 | 42 |  |
| 53 | 三层结构聚乙烯防腐层 | 耐候型 | 耐候型 | 平米 | 9 |  |
| 54 | 示踪线 |  |  | 米 | 9082 |  |
| 55 | 弯管式钢塑转换 | dn110/DN80 | dn110/DN80 | 个 | 9 |  |
| 56 | 弯管式钢塑转换 | dn63/DN40 | dn63/DN40 | 个 | 327 |  |
| 57 | 弯管式钢塑转换 | dn63/DN50 | dn63/DN50 | 个 | 19 |  |
| 58 | 弯管式钢塑转换 | dn80/DN80 | dn80/DN80 | 个 | 4 |  |
| 59 | 无缝钢管 | D114×4.5 | D114×4.5 | 米 | 42 |  |
| 60 | 无缝钢管 | D168×6.0 | D168×6.0 | 米 | 24 |  |
| 61 | 无缝钢管 | D219×7.0 | D219×7.0 | 米 | 18 |  |
| 62 | 无缝钢管 | D60×3.5 | D60×3.5 | 米 | 15 |  |
| 63 | 无缝钢管 | D89×4.5 | D89×4.5 | 米 | 10 |  |
| 64 | 异径接头 | dn110/dn63 | dn110/dn63 | 个 | 48 |  |
| 65 | 异径接头 | dn160/dn110 | dn160/dn110 | 个 | 2 |  |
| 66 | 异径接头 | DN200/dn110 | DN200/dn110 | 个 | 2 |  |
| 67 | 引入口法兰球阀 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | 个 | 327 |  |
| 68 | 引入口法兰球阀 | DN50 PN16 | DN50 PN16 | 个 | 19 |  |
| 69 | 引入口法兰球阀 | DN80 PN16 | DN80 PN16 | 个 | 13 |  |
| 70 | 直埋PE阀室 | dn110 | dn110 | 座 | 2 |  |
| 71 | 直埋PE球阀（带双放散） | dn110 | dn110 | 个 | 2 |  |
| 72 | 自闭阀 | DN15 PN1.6MPa Q11F-16T | DN15 PN1.6MPa Q11F-16T | 个 | 3611 |  |
| 73 | 中粗砂 | / | / | 吨 | 1731 |  |
| 74 | 金属示踪线 | / | / | 米 | 4427 |  |
| 75 | 电缆 | vv-500 3×10 | vv-500 3×10 | 米 | 200 |  |
| 76 | 电缆 | vv-1000 1×16 | vv-1000 1×16 | 米 | 1350 |  |
| 77 | 防撞柱 |  |  | 套 | 369 |  |
| 78 | 套管 | DN65 | DN65 | 个 | 1788 |  |
| 79 | 套管 | DN50 | DN50 | 个 | 1980 |  |
| 80 | 热缩套 | Φ25X500 | Φ25X500 | 个 | 14 |  |

报价清单及要求：

注：1.送货地址：容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一(F1单元+F3单元标段)工程指定地点。

2.供货周期：买方分批次下单，接买方订单计划后5日内送达。

3.随车提供合格证、检验报告、厂家资料。

- 报价要求：

1.报价单位应充分考虑本项目的实际，依据我公司具体要求，根据企业自身情况以及谈价文件的要求，进行自主报价。

2.报价人的投标报价，应是完成本项目范围及供货周期、质量的全部要求的内容。

3.投标报价均包括但不限于材料费、吊装费、仓储保管费、运输费、税费、利润等一切相关费用，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。

4.报价人应综合考虑各种因素进行报价，凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

5. 报价单位充分考虑各种风险，市场钢板原材料价格涨跌不进行调价。结算数量根据到场数量据实结算。

6.开具13%增值税专用发票。

7.付款方式：产品交付经买方验收合格，卖方按照收货数量向买方出具全额增值税专用发票后20个工作日内，买方支付验收合格产品货款的 80 %。产品投入使用后  60  日无任何质量问题，买方支付货款至  95  %，剩余  5  %作为质保金，产品质量保证期限届满后1年，如未发生质量问题，买方一次性无息付清质保金。

8.供货期限：自签订合同之日起3个月。

9.到货及安装周期：买方下单后，接买方订单计划后 5日内送达现场。

10.随车提供相关产品说明书、产品合格证、各项性能检验报告等有关资料。

四、技术要求：

《燃气工程项目规范》GB 55009-2021；

《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018；

《中国雄安集团城镇燃气工程施工及质量验收技术导则》QB/8006-2020；

五、运输

1.运杂费：运输及运输费用由中标人承担，一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、装卸费等。

2.根据设备的特性包装，满足运输要求，负责运输至合同指定的交货地点，并选择运输风险小，成本低，距离短的路线，要符合运输装卸要求，以保证安全无损的运到收货地点。

3.包装应按国家标准或专业标准规定执行，由于包装不善引起的货物损坏、丢失均有中标人承担。

4.到货后，招标人依据中标单位提供的清单进行验收。对缺件、质量损坏等做出记录，中标人负责处理。如属运输部门造成的材料破损，缺件等事故由供方负责解决。

六、质量保证

1.投标人向招标方交付的产品质量保证期为产品到货验收合格后24个月。

2.质量保证期内，投标人应当履行产品质量保证书或售后服务承诺书以及本合同确定的质量保证义务。

3.质量保证期内，如出现质量问题，投标人在接到招标人通知起 48 小时内给予免费修理或更换。投标人未按本条履行义务，招标人可自行委托他方修理或者自行更换，所产生的费用由卖方按照实际发生金额1.5倍承担，招标人可自行从质保金中扣除，不足部分，投标人仍应当承担赔偿责任。

4.投标人交付的产品出现质量问题影响买方正常使用，招标人有权选择退货、换货。招标人选择退货时，投标人应当在接到买方退货通知后5日内一次退清货款。招标人选择换货时，投标人应当在接到买方换货通知后3日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

5.质量保证期内，自送修之日起超过5日未修好的，投标人应当在接到招标人通知后5日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

6.质量保证期内，发生质量问题，若投标人不能证明系因招标人使用不当所造成，由投标人承担质量责任。

七、售后服务

1.卖方在接到通知后24小时内必须响应，且有完善的售后服务措施。

2.初步验收，产品交付后买方根据本合同约定的产品质量标准对产品的数量、外观质量状况进行初步验收，若有异议，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3个工作日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

3.隐蔽瑕疵验收，产品经买方初步验收后，根据本合同约定的产品质量标准，买方在产品使用过程中检查发现产品存在隐蔽质量瑕疵的，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

4.产品质量保证期间发生质量问题，卖方按照投标文件关于质量保证相关约定承担维修、更换、退货义务。

5.验收纠纷，产品初步验收或隐蔽瑕疵验收过程中双方对产品质量发生争议，经协商无法解决时，以买方住所地具备资格的检验机构出具的质量检验或鉴定结论为准。质检产品不合格的，质检费用由卖方承担，质检合格的，质检费用由买方承担。

八、递交的资料及时间：

- 具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照及开户许可证。

- 法定代表人授权委托书（法定代表人直接参加的，只需携带身份证）、授权人身份证复印件、法人身份证复印件；

- 报价单；

（四）近三年不少于三份类似供货业绩及合同复印件；

（五）不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》；

（六）报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本，报价文件封面、报价函等应均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。除报价单位对错误处须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

（七）密封要求：封套上应载明报价单位名称、报价单位地址、项目名称，报价文件在2023年11月22日下午15：00前不得开启。

（八）报价文件递交资料时间2023年11月22日下午15：00前，地点为陕西省西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，逾期恕不接受。

九、联系方式：

地址：陕西省西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司

工程部联系人：徐迪   联系电话：18829215535

项目经理：肖海江   联系电话：17629005194

- 十、评审方法

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审标准 |  |
| 初步评审标准 (此项不符合要求将取消资格) | 1.相关证件名称、地址等信息真实、一致 2.投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）； 3.业绩真实有效 |
| 详细评审标准 (总分100分) | 总评价分=技术分×30% + 商务分×70% ，按四舍五入原则保留2位小数。 |

报价评分细则

| 类别 | 总分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 100分 | 1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。 2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的各投标人报价的最低价为基准价。 3.报价得分：①最终报价高于投标基准价：每高于基准价1%，扣1分； 4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。 |

技术标评分细则

| 类别 | 总分 | 评审 内容 | 标准分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 | 100 分 | 配送周期 | 30分 | 按招标文件要求供货期进行评比，满足要求得基本分20分，每提前一天加1分，最高加10分。 |
|  |  | 企业业绩及实力 | 40分 | 提供2020年1月至今类似产品销售合同文件，提供一份得8分，最多得40分。 |
|  |  | 售后服务及质量保证 | 30分 | 对各投标人的质量保证范围、质保期限、售后服务等内容进行横向比较，按差别赋分（0-30分）。 |

十一、确定单位程序

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组成员依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合评判确定本项目采购单位。

陕西燃气集团工程有限公司

2023年11月15日

（正本/副本）

陕西燃气集团工程有限公司

容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一(F1单元+F3单元标段)管件等材料采购

谈判响应文件

洽谈单位名称（公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：

二〇二三年十一月

目  录

一、报价单

二、法人代表授权委托书

三、商务、技术偏离表

四、营业执照、开户许可证、资质证明文件等其他证明资料

五、业绩证明材料

六、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）未列入《延长石油集团失信交易商名单》（附承诺书加盖公章）

七、质量保证和售后服务

八、邀请函回执

一、报价单

致：陕西燃气集团工程有限公司

就贵公司 容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一(F1单元+F3单元标段)管件等材料采购事宜，结合市场行情，我方本次材料报价为：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45°电熔弯头 | dn110 | dn110 | 个 | 18 |  |  |
| 2 | 45°电熔弯头 | dn160 | dn160 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 45°电熔弯头 | dn200 | dn200 | 个 | 9 |  |  |
| 4 | 45°电熔弯头 | dn63 | dn63 | 个 | 75 |  |  |
| 5 | 90°电熔弯头 | dn110 | dn110 | 个 | 48 |  |  |
| 6 | 90°电熔弯头 | dn160 | dn160 | 个 | 17 |  |  |
| 7 | 90°电熔弯头 | dn200 | dn200 | 个 | 9 |  |  |
| 8 | 90°电熔弯头 | dn63 | dn63 | 个 | 83 |  |  |
| 9 | Cu/CuSO4长效参比电极（含填料包和导线） |  |  | 支 | 14 |  |  |
| 10 | PVC保护管套 | dn63 | dn63 | 米 | 2308 |  |  |
| 11 | T型分路器 | RSB-I-SG1/2-GB/T26002 | RSB-I-SG1/2-GB/T26002 | 个 | 3611 |  |  |
| 12 | 标志带 |  |  | 米 | 84 |  |  |
| 13 | 底座阀 | DN15 PN1.6MPa | DN15 PN1.6MPa | 个 | 7222 |  |  |
| 14 | 地面标识 |  |  | 个 | 952 |  |  |
| 15 | 电缆 | vv-1KV/1×10 | vv-1KV/1×10 | 米 | 140 |  |  |
| 16 | 电熔等径三通 | dn110 | dn110 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 电熔等径三通 | dn160 | dn160 | 个 | 3 |  |  |
| 18 | 电熔等径三通 | dn200 | dn200 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 电熔端帽 | dn110 | dn110 | 个 | 58 |  |  |
| 20 | 电熔端帽 | dn160 | dn160 | 个 | 10 |  |  |
| 21 | 电熔套筒 | dn110 SDR17 | dn110 SDR17 | 个 | 888 |  |  |
| 22 | 电熔套筒 | dn160 SDR17 | dn160 SDR17 | 个 | 266 |  |  |
| 23 | 电熔套筒 | dn200 SDR17 | dn200 SDR17 | 个 | 107 |  |  |
| 24 | 电熔套筒 | dn63 SDR11 | dn63 SDR11 | 个 | 557 |  |  |
| 25 | 电熔异径三通 | dn110/dn63 | dn110/dn63 | 个 | 313 |  |  |
| 26 | 电熔异径三通 | dn160/dn110 | dn160/dn110 | 个 | 49 |  |  |
| 27 | 电熔异径三通 | dn160/dn63 | dn160/dn63 | 个 | 20 |  |  |
| 28 | 电熔异径三通 | DN200/dn110 | DN200/dn110 | 个 | 23 |  |  |
| 29 | 电熔异径三通 | DN200/dn160 | DN200/dn160 | 个 | 6 |  |  |
| 30 | 镀锌钢管 | DN15 | DN15 | 米 | 5398 |  |  |
| 31 | 镀锌钢管 | DN25 | DN25 | 米 | 5358 |  |  |
| 32 | 镀锌钢管 | DN40 | DN40 | 米 | 5355 |  |  |
| 33 | 镀锌钢管 | DN40外爬 | DN40外爬 | 米 | 1381 |  |  |
| 34 | 镀锌钢管 | DN80套管用 | DN80套管用 | 米 | 196 |  |  |
| 35 | 防拆卸表接头 | DN15 | DN15 | 个 | 7144 |  |  |
| 36 | 防拆卸丝堵 | DN25 | DN25 | 个 | 359 |  |  |
| 37 | 防沉降金属软管 | DN40 L=500mm | DN40 L=500mm | 个 | 327 |  |  |
| 38 | 钢塑转换 | DN100/dn110 | DN100/dn110 | 个 | 14 |  |  |
| 39 | 钢塑转换 | DN150/dn160 | DN150/dn160 | 个 | 8 |  |  |
| 40 | 钢塑转换 | DN200/dn200 | DN200/dn200 | 个 | 6 |  |  |
| 41 | 焊具链接用不锈钢波纹软管 | DN10连接双眼灶用 | DN10连接双眼灶用 | 根 | 3638 |  |  |
| 42 | 焊具链接用不锈钢波纹软管 | DN15连接燃气热水器用 | DN15连接燃气热水器用 | 根 | 3638 |  |  |
| 43 | 井圈 井盖Φ760 | 铸铁 | 铸铁 | 套 | 16 |  |  |
| 44 | 井身Φ760 |  |  | 座 | 14 |  |  |
| 45 | 警示标志带 |  |  | 米 | 8841 |  |  |
| 46 | 聚乙烯胶带 |  |  | 卷 | 28 |  |  |
| 47 | 均压线 |  |  | 处 | 14 |  |  |
| 48 | 螺纹球阀 | DN15 PN1.6MPa Q11F-16T | DN15 PN1.6MPa Q11F-16T | 个 | 3572 |  |  |
| 49 | 镁合金棒形阳极 | 11kg/支 1组 | 11kg/支 1组 | 支 | 14 |  |  |
| 50 | 热镀锌扁钢 | 25×4 | 25×4 | 米 | 1795 |  |  |
| 51 | 软铜线 | BVR-6㎡ | BVR-6㎡ | 米 | 3270 |  |  |
| 52 | 三层PE防腐层（加强级） |  |  | 平米 | 42 |  |  |
| 53 | 三层结构聚乙烯防腐层 | 耐候型 | 耐候型 | 平米 | 9 |  |  |
| 54 | 示踪线 |  |  | 米 | 9082 |  |  |
| 55 | 弯管式钢塑转换 | dn110/DN80 | dn110/DN80 | 个 | 9 |  |  |
| 56 | 弯管式钢塑转换 | dn63/DN40 | dn63/DN40 | 个 | 327 |  |  |
| 57 | 弯管式钢塑转换 | dn63/DN50 | dn63/DN50 | 个 | 19 |  |  |
| 58 | 弯管式钢塑转换 | dn80/DN80 | dn80/DN80 | 个 | 4 |  |  |
| 59 | 无缝钢管 | D114×4.5 | D114×4.5 | 米 | 42 |  |  |
| 60 | 无缝钢管 | D168×6.0 | D168×6.0 | 米 | 24 |  |  |
| 61 | 无缝钢管 | D219×7.0 | D219×7.0 | 米 | 18 |  |  |
| 62 | 无缝钢管 | D60×3.5 | D60×3.5 | 米 | 15 |  |  |
| 63 | 无缝钢管 | D89×4.5 | D89×4.5 | 米 | 10 |  |  |
| 64 | 异径接头 | dn110/dn63 | dn110/dn63 | 个 | 48 |  |  |
| 65 | 异径接头 | dn160/dn110 | dn160/dn110 | 个 | 2 |  |  |
| 66 | 异径接头 | DN200/dn110 | DN200/dn110 | 个 | 2 |  |  |
| 67 | 引入口法兰球阀 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | 个 | 327 |  |  |
| 68 | 引入口法兰球阀 | DN50 PN16 | DN50 PN16 | 个 | 19 |  |  |
| 69 | 引入口法兰球阀 | DN80 PN16 | DN80 PN16 | 个 | 13 |  |  |
| 70 | 直埋PE阀室 | dn110 | dn110 | 座 | 2 |  |  |
| 71 | 直埋PE球阀（带双放散） | dn110 | dn110 | 个 | 2 |  |  |
| 72 | 自闭阀 | DN15 PN1.6MPa Q11F-16T | DN15 PN1.6MPa Q11F-16T | 个 | 3611 |  |  |
| 73 | 中粗砂 | / | / | 吨 | 1731 |  |  |
| 74 | 金属示踪线 | / | / | 米 | 4427 |  |  |
| 75 | 电缆 | vv-500 3×10 | vv-500 3×10 | 米 | 200 |  |  |
| 76 | 电缆 | vv-1000 1×16 | vv-1000 1×16 | 米 | 1350 |  |  |
| 77 | 防撞柱 |  |  | 套 | 369 |  |  |
| 78 | 套管 | DN65 | DN65 | 个 | 1788 |  |  |
| 79 | 套管 | DN50 | DN50 | 个 | 1980 |  |  |
| 80 | 热缩套 | Φ25X500 | Φ25X500 | 个 | 14 |  |  |
| - 含税总价为：¥ 元，人民币（大写） 元整 不含税总价为¥ 增值税税率 %，税金为 。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、供货周期：买方下订单后   日内送到交货地点。

3、一旦贵单位确定由我方承担本项目的材料供应，我方承诺将全力保证优质服务。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

二、法人代表授权委托书

本人       （姓名）系        （洽谈单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一(F1单元+F3单元标段)管件等材料采购洽谈报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证明

洽谈单位：                             （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

三、商务、技术响应偏离表

| 序号 | 谈判文件商务、 技术要求 | 报价文件商务、 技术响应 | 偏离 情况 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

四、营业执照、开户许可证、资质证明文件等其他证明资料

五、业绩证明材料

提供近两年（2021年1月至今）承担过类似燃气供货业绩证明材料，以合同为准。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

六、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）未列入《延长石油集团失信交易商名单》（附承诺书加盖公章）

七、质量保证和售后服务

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

八、陕西燃气集团工程有限公司

容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一(F1单元+F3单元标段）管件等材料采购

邀请函回执

我公司同意并接受该项目邀请函的内容，参与贵公司: 容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一(F1单元+F3单元标段）管件等材料采购洽谈。我公司将安排        （先生/小姐）作为本次洽谈的联系人，联系电话为            ，传真号码为            。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于洽谈期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：